# 动火作业安全管理制度

（一）目的

加强对火源的管理，防范火警事故的发生。

（二）责任

动火作业部门履行本制度。

（三）适应范围：本制度适用于学校易燃易爆场所动火作业。

（四）管理要求

1.本制度中的动火作业是指烧焊、打磨、切割等能引起火源的危险作业；

2.在学校范围内进行动火作业时，要先清理作业周围的易燃易爆物品，远离进行动火地方最少10米范围内进行动火作业时，要先清理作业周围的易燃易爆物品。有烟感探头的场所，要做好保护，防止误报警，准备好应急的消防器材；

3.安全管理部门在发出动火作业许可证之前，要对作业现场进行检查，依据许可证上所列之项目逐条核对无误，确认不会由此引发火警事故后，才能发出动火作业许可证；

4.动火作业现场要有相应的消防灭火措施，例如准备水、灭火器等，以便发生火警时，能迅速灭火；

5.动火作业人员必须持证上岗；

6.在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道；

7.在动火作业过程中，监火人要全程监督，防止发生火警事故；

8.监火人有权制止有危险的动火作业；

9.动火作业完毕之后，要清理好作业现场，并监视现场至少30分钟，防止留有火种，引起后患；

对不申请危险作业许可证而进行动火作业的人员（或部门），除通报批评外，并应承担由此造成的一切事故责任。